ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ Настоящая памятка устанавливает требования пожарной безопасности на всей территории РФ и является обязательной для исполнения. Все сотрудники, а также граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. В помещении на видном месте должна быть вывешена табличка с указанием номера телефона пожарной охраны, на случай отключения электроэнергии необходимо иметь электрические фонари. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и обеспечивать соблюдение безопасной и быстрой эвакуации из помещения. Установки пожарной автоматики и системы оповещения людей о пожаре должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности. Электрические установки, отопительные приборы, сети противопожарного водопровода должны быть исправны и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Помещения и здания должны быть укомплектованы исправными первичными средствами пожаротушения, вывешенными на видных и доступных местах. Наружные противопожарные источники водоснабжения должны быть исправны, подъездные пути содержаться в исправном состоянии и очищаться от снега. Дороги подъезда к зданиям должны соответствовать требованиям беспрепятственного подъезда и установки пожарной техники. Средства связи в помещениях для размещения избирательных комиссий и местах для голосования должны быть исправны и обеспечивать бесперебойную связь. В ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ: -загромождать эвакуационные выхода и пути эвакуации (в том числе: проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, оборудованием, мебелью; -устанавливать глухие металлические решётки на окна; -пользоваться открытым огнём; -курить (в не отведённых для этой цели местах); -пользоваться неисправными электроустановочными изделиями и приборами отопления, электронагревательными приборами без подставок из негорючих и теплоизоляционных материалов; -оставлять без присмотра, включенные в электросеть электроприборы и отопительное оборудование. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, появления запаха гари и т.п.) ОБЯЗАН: -немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану 101 или 112 в ЕДДС района (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); (КОРРЕКТИРОВАТЬ № телефона) -принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.